STR 1.01.07:2002

1 priedas

NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė

PASTATAI

| Eil. Nr. | Pastatai | Didžiausias aukštis, m |  | Didžiausias plotas*, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I grupė | II grupė | I grupė | II grupė |
| 1. | Namų ūkio pastatas – be gyvenamųjų patalpų | 5 | 8,5 | 25 | 80 |
| 2. | Negyvenamosios paskirties priestatas prie bet kurio pastato | 5 | 7,5 | 25 | 80 |
| 3. | Šiltnamis | 3 | 5 | 50 | 80 |
| 4. | Įvairių kitų, ne namų ūkio paskirčių pastatai*** | 5 | 8,5 | 25 | 80 |

* visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma;

**  negalioja.

*** išskyrus pastatus, kuriuose:

naudojamos ar saugojamos pavojingos medžiagos, nepriklausomai nuo jų ribinių kiekių;

yra potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriklausomai nuo jų parametrų;

naudojami atviros liepsnos įrenginiai;

Pastaba. Minimalūs atstumai nuo 1 lentelėje išvardytų pastatų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti:

- 3 m – statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º);

- 2 m – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

- 1 m – statytojo sklypo pietinėje pusėje  (tarp (>)135° ir (<)225°).

Šiuos atstumus galima sumažinti iki 1 m (ar blokuoti pastatus ant sklypų ribos), tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą (rašytinį susitarimą).

Visais paminėtais atvejais privaloma laikytis gaisrinės saugos reikalavimų [4.27].

2 lentelė

INŽINERINIAI STATINIAI

| Eil. Nr. | ##### Inžineriniai statiniai | Didžiausias aukštis arba gylis, m |  | Didžiausias užimamas plotas, m2 |  | Apribojimai ar papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I grupė | II grupė | I grupė | II grupė |  |
| 1. | Susisiekimo komunikacijos namų valdos ribose | + | - | + | - | „+“ reikšmę žr. lentelės apačioje |
| 2. | Inžineriniai tinklai namų valdos ribose | - | + | - | + | Montavimą gali atlikti tik tą teisę turintys kvalifikuoti specialistai |
| 3. | Inžinerinių tinklų įvadai namų valdos ribose | - | + | - | + | Montavimą gali atlikti tik turintys tą teisę kvalifikuoti specialistai |
| 4. | Saulės energijos kaupimo statinys | 10 | 10 | <50 | 50-100 | rengiant saulės energijos kaupimo įrenginius ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 5. | ### Žaibosaugos statinys |  | + |  |  | Įrengiant statinio (pastato) žaibosaugos sistemą, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 6. | Radijo, televizijos antena. Stiebai: vėliavų, sirenų, signalizacijos ir pan. | 15 | 30 | - | - | Įrengiant anteną ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 7. | Telekomunikacijų linijos | - | + | - | - | Kai jos tiesiamos kabelių klotuvu grunto pradūrimo bei kryptinio gręžimo įrenginiais ir mažosiomis mechanizacijos priemonėmis |
| 8. | Vandens bakas | 10 | 10 | tūris <5 m3 | tūris 5-10 m3 | Įrengiant baką ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 9. | Šachtinis šulinys | + | - | + | - | Išlaikant sanitarinius atstumus iki kitų statinių [4.26] |
| 10. | Baseinas (su fontanu ar be jo) | <5 | 5-10 | 20 | > 20 | Nurodytas fontano konstrukcijos aukštis |
| 11. | Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys (kūdra ir pan.) | 3 | 3 | 300,0 | >300-5000 | ***** Nurodytas dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio gylis nuo pradinio natūralaus žemės paviršiaus vidurkio iki giliausios vietos. |
| 12. | Tvora | 1,8 | >1,8 iki 2,0 | - | - | * |
| 13. | Atraminė sienutė | 1,0 | >1,0 iki 1,5 | - | - | ** |
| 14. | Naminių gyvūnų aptvarai (diendaržiai) | 2,0 | 2,0 | 200 | >200 | *** Statant aptvarus miestuose, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai |
| 15. | Voljerai | 5 | 5 | 100 | >100 | *** |
| 16. | Karvelidės | 5 | 5 | 25 | >25 | *** Įrengiant karvelides ant pastato stogo, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 17. | Sporto ir rekreacinės paskirties inžineriniai statiniai: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | atviros sporto aikštelės be tribūnų | - | - | 300 | >300 |  |
| 17.2. | atviras žiūrovinis statinys: įvairių renginių scenos, estrada, šokių aikštelė ir pan. | - | - | 100 | >100 |  |
| 17.3. | Sklypo ar teritorijos tvarkymo bei puošybos statiniai: kopėčios, turnikai, šliaužimo takeliai, treniruokliai, stacionarūs baldai, laipynės, sūpynės ir pan., išskyrus atrakcionus | <5 | 5-10 | + | - |  |
| 17.4. | Persirengimo kabinos, pažintinių, mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos, apžvalgos bokštai, medžiotojų bokšteliai ir pan. | <5 | 5-10 | + | - |  |
| 18. | Skulptūra ar kito tipo paminklas, kryžius, koplytstulpis ir pan. | 5 | >5 | - | - |  |
| 19. | Kapo paminklas, antkapis, suolelis prie kapo, kapo tvora ir pan. | + | - | - | - | Pagal kapinių tvarkymo taisykles |
| 20. | Lieptas, tiltelis ar prieplauka | <15 (ilgis nuo kranto linijos) | 15-25 (ilgis nuo kranto linijos) | <30 | 30-50 | Privaloma sutartis**** dėl vandens telkinio dalyje numatomo statyti ir naudoti nesudėtingo statinio, išskyrus atvejį, kai tokį statinį stato pats savininkas (valdytojas, naudotojas) savo valdomame vandens telkinyje |
| 21. | Valčių pastogė | 3 | 3 | <20 | 20-40 | Žr. 20 p. Tik rekreacinėse zonose |
| 22. | Šuolių į vandenį statinys | - | 3 | - | - | Žr. 20 p. |
| 23. | Geodezinis ženklas | + | - | - | - |  |
| 24. | Meteorologinių stebėjimų aikštelė | + | - | - | - |  |
| 25. | Reklaminis inžinerinis statinys | <5 | 5-15 | - | - | Įrengiant prie kelių (gatvių), reikalingas raštiškas kelių policijos sutikimas. Įrengiant reklaminį įrenginį ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24] |
| 26. | Eismo reguliavimo skydas ar eismo ženklas prie susisiekimo komunikacijų | + | - | - | - | Pagal eismo reguliavimo teisės aktus. |
| 27. | Sandėliavimo ar parodos aikštelė | - | - | 100 | >100 |  |
| 28. | Negalioja |  |  |  |  |  |
| 29 | Hidrometrinis įrenginys, vandens matavimo stotis | + | - | - | - |  |
| 30. | Mėšlidė ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvas | - | 4 | - | 1500 | ****** Nurodytas bendras mėšlidžių ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvų plotas |

„+“ - taikomi tos grupės reikalavimai, nenustatant parametrų.

* Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą.  Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas  didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:

ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.

Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.

** Jei atraminė sienutė statoma ant sklypo ribos, būtina gauti kaimyninio sklypo savininko rašytinį sutikimą. Neturint tokio sutikimo, atraminę sienutę galima statyti savo sklype:

    - prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) – sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°);

    - ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos –  sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

    - ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos – sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º).

*** Privaloma numatyti teršalų surinkimo ir utilizavimo priemones.

**** Sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui sudaroma su vandens telkinio (dalies) savininku (valdytoju, naudotoju). Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, sutartis sudaroma laisva forma. Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso viešajam juridiniam asmeniui, sutartyje turi būti numatytos sąlygos, pateiktos Reglamento 2 priede.

***** įrengiant II grupės dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius, supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai. Iškasto grunto negalima parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), atsižvelgęs į konkretaus II grupės dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio išdėstymo teritorijoje sąlygas, gilesniam kaip 1 m telkiniui gali nustatyti sąlygas jo aptvėrimui.

Dirbtiniams nepratekamiems paviršiniams vandens telkiniams, kurių plotas didesnis kaip 1000 m2, turi būti nustatomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos [4.28].

Kai viename žemės sklype įrengiami keli dirbtiniai nepratekami paviršiniai vandens telkiniai, o jų bendras plotas didesnis kaip 5000 m2, taikomi neypatingų statinių projektavimo [4.14] ir statybos reikalavimai.

****** įrengiant II grupės mėšlides ir (ar) skysto mėšlo (srutų) kauptuvus, supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai.

Mėšlidės ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvai turi atitikti Aplinkosaugos reikalavimus mėšlui tvarkyti [4.29], Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisykles TPT-1-97 [4.30], Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus.

Pastaba. Minimalus atstumas nuo inžinerinių statinių (išskyrus išvardytus lentelės 
12–15 punktuose) iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi,  tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. Atstumas nuo 14–15 punktuose nurodytų statinių iki sklypo ribos – ne mažesnis kaip 3 m.

VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

| STR 1.01.09:2003 [5.24] punktas | Statinių grupės pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią STR 1.01.09:2003 [5.24] nustatytą klasifikaciją |
| --- | --- |
|  | NEGYVENAMIEJI PASTATAI |
| 8.3 | Prekybos paskirties pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1000 m2 |
| 8.4 | Paslaugų paskirties pastatai: laidojimo namai, krematoriumai |
| 8.6 | Transporto paskirties pastatai: oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai |
| 8.7 | Garažų paskirties pastatai: automobilių, autobusų garažai, atviros ar uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos |
| 8.8 | Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (visi šio pogrupio pastatai, išskyrus savo šeimos reikmėms skirtas dirbtuves) |
| 8.9 | Sandėliavimo pastatai, kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius |
| 8.12 | Gydymo paskirties pastatai: užkrečiamųjų ligų ligoninės, psichiatrinės ligoninės ir šių profilių kitos medicinos įstaigos |
| 8.16 | Specialiosios paskirties pastatai: kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai |
|  | SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |
| 9.2 | Keliai (gatvės): nauji ir rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose |
| 9.3 | Geležinkelis (geležinkelio kelias): naujas ar rekonstruojamas gyvenamuosiuose rajonuose |
| 9.4 | Oro uostų (aerodromų) statiniai: nauji oro uostai, esamų oro uostų nauji ir rekonstruojami kilimo, tūpimo, riedėjimo takai, radiolokacinės stotys |
|  | KITI STATINIAI |
| 11.1 | Užtvankos |
| 11.2 | Dambos |
| 11.3 | Hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių pastatai |
| 12 | Sporto paskirties inžineriniai statiniai: sporto aikštynai ir stadionai |
|  | GYVENAMIEJI PASTATAI |
| 7.3 | Daugiabučiai gyvenamosios paskirties (daugiau kaip 5 aukštų) pastatai |

Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte:

| 1. | Aukštybiniai pastatai - Aukštesni, negu 30 m, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausiojo taško |
| --- | --- |
| 2. | Įgilinti pastatai - Pastatai, kurių įgilinimas didesnis kaip 7 m (skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinto pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus) |
| 3. | Didelių atstumų tarp atramų statiniai - Atstumas tarp atramų (didžiausias horizontalus atstumas statinyje tarp horizontalių statinio ašių, kuriose yra atraminės konstrukcijos, laikančios perdenginio ar denginio konstrukcijas) 12 m ir didesnis. |
| 4. | Branduolinės energetikos objektų statiniai |
| 5. | Jėgainių statiniai - 1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos statiniai; giluminiai žemės šilumos paėmimo ir grąžinimo statiniai. |
| 6. | Hidrotechnikos statiniai, išskyrus žemės ūkio melioracijos statinius - Patvankos aukštis didesnis kaip 3 m ir tvenkinio plotas didesnis kaip 5 ha |
| 7. | Jūros naftos ir dujų gavybos statiniai |
| 8. | Oro uostai (aerodromai |
| 9. | Geležinkelio keliai *, geležinkelio techninio aptarnavimo stotys, |
|  | Jūrų ir upių uostai, krantinės, prieplaukos * |
| 14. | Vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į jūros pakrantėje ar jūroje esantį statinį, įrenginį, laivą arba iš jo |
| 15. | Lynų keliai, funikulieriai |
| 16. | Apžvalgos ratai - Kai pakėlimo aukštis daugiau kaip 10 m |
| 17. | Tiltai, viadukai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos, įvairios paskirties pakabinamieji magistraliniai vamzdynai - 6 m ilgio ir didesnės angos |
| 18. | Keleivių, prekių, produktų, medžiagų ir kt. terminalai * |
| 19. | Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžineriniai statiniai, radijo navigacijos švyturiai, radiolokatoriai - Aukštesni kaip 30 m |
| 20. | Jūrų, upių ir kitų vandens telkinių navigacijos švyturiai - Aukštesni kaip 30 m |
| 21. | Įvairios paskirties bokštiniai statiniai – dūmtraukiai (išskyrus priblokuotą prie gyvenamojo pastato, skirtą šio pastato reikmėms), vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, silosinės ir kt. - Aukštesni kaip 15 m |
| 23. | Vėjo jėgainės - Aukštesnės kaip 30 m |
| 24. | Vandenvietės, vandenruošos statiniai - 500 m3/d ir didesnio našumo |
| 25. | Požeminio vandens vandenvietės - 200 m3/d ir didesnio našumo |
| 26. | Gamybos bei pramonės nuotekų valyklos - 200 m3/d ir didesnio našumo |
| 27. | Miestų ir miestelių nuotekų valyklos - 1000 m3/d ir didesnio našumo |
| 28. | Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos - Skirtos surinkti nuotekas iš 50 ha ir didesnių teritorijų |
| 29. | Degalinės |
| 30. | 1 grupės takiųjų medžiagų stacionarios talpyklos - V> 10 m3 |
| 31. | Sąvartynai |
| 32. | Atliekų perdirbimo ar rūšiavimo statiniai |
| 33. | Galvanikos cechai |
| 34. | Dažymo cechai |
| 35. | Krematoriumai |
| 36. | Bankų saugyklos |
| 37. | Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai. |
| 38. | Povandeniniai vamzdynai |
| 39. | Inžinerinių tinklų bendrieji kolektoriai; nepraeinamieji, pusiau praeinamieji ir praeinamieji 6 m ir didesniame gylyje klojami nuotekų ar kitos paskirties kolektoriai, taip pat kolektoriai |
| 40. | Sandėliai - 1000 m2 ir didesnio bendrojo ploto |
| 41. | Šaldomieji pastatai ir patalpos - 5000 t ir talpesni |
| 42. | Šaudmenų ir ginklų sandėliai, uždarosios ir atvirosios šaudyklos |

Kitų Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).

Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai projekto ekspertizei.

Statybos techninio reglamento

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

1 priedas

(Prašymo išduoti leidimą forma)

________________________________________________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

Statytojas ____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

Projektuotojas _________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, atestato Nr.)

Statinio projektas _______________________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

Statybos vieta _______________________________________________________________________

(žemės sklypo unikalus Nr., adresas)

Prašau išduoti leidimą:

1. Statyti naujus statinius:

1.1. _________________________________________________________________________________

2. Rekonstruoti statinius:

2.1. _________________________________________________________________________________

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatus:

3.1. _________________________________________________________________________________

4. Atlikti kitus statinio projekte numatytus statybos darbus:

4.1. kapitalinį remontą šių statinių:

4.1.1. ________________________________________________________________________________

4.2. paprastąjį remontą šių statinių:

4.2.1. ________________________________________________________________________________

4.3. griauti šiuos statinius:

4.3.1. ________________________________________________________________________________

Pastabos:

1. Prašymo 1 punkto papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, data, iki kada statinys turi būti nugriautas (jei prašoma nustatyti statinio laikino naudojimo terminą).

2. Prašymo 2, 3, 4 punktų papunkčiuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (būsima, jei paskirtis keičiama), statinio kategorija, statinio unikalus Nr.

PRIDEDAMA (bendruoju atveju):

1. Statinio projektas:

1.1. Bendroji dalis,  				lapas (-ų).

1.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis,    	lapas (-ų).

1.3. Aplinkos apsaugos dalis, 			lapas (-ų).

1.4. Gaisrinės saugos dalis, 			lapas (-ų).

Statybos techninio reglamento

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

3 priedas

(Prašymo raštu pritarti statinio projektui forma)

______________________________________________________________________

(Subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS RAŠTU PRITARTI STATINIO PROJEKTUI

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

Statytojas ___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

Projektuotojas ____________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, atestato Nr.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, atestato Nr.)

Statinio projektas _______________________________________________________________

(statinio projekto pavadinimas**, Nr., parengimo metai)

Statybos vieta _______________________________________________________________________

(žemės sklypo unikalus Nr., adresas)

Prašau raštu pritarti statinio projekte numatytiems statybos darbams:

1. Statyti naujus statinius:

1.1. _________________________________________________________________________________

2. Rekonstruoti statinius:

2.1. ________________________________________________________________________________

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatus:

3.1. ________________________________________________________________________________

4. Kapitališkai remontuoti statinius:

4.1. ________________________________________________________________________________

5. Atlikti šių statinių paprastąjį remontą:

5.1. ________________________________________________________________________________

6. Nugriauti šiuos statinius:

6.1. ________________________________________________________________________________

Pastabos:

1. Prašymo 1 punkto papunkčiuose nurodoma: statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, data, iki kada statinys turi būti nugriautas (jei prašoma nustatyti statinio laikino naudojimo terminą).

2. Prašymo 2, 3, 4, 5 ir 6 punktų papunkčiuose nurodoma: statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (būsima, jei paskirtis keičiama), statinio unikalus Nr.

PRIDEDAMA*:

1. Statinio projektas**, 					lapas (-ų).

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu, 			vnt.

3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),		lapas (-ų).

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,			lapas (-ų).

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,				lapas (-ų).

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),			lapas (-ų).

7. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar

teritorijos naudojimo,  					lapas (-ų).

* bendruoju atveju pridedamų dokumentų sąrašas;

** iš Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytų statinio projektų, įrašant pilną statinio projekto pavadinimą.

Statytojas (jo įgaliotas asmuo) ________________________________________________

vardas, pavardė, parašas, data

Statybos techninio reglamento

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

4 priedas

(Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą forma)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

________________________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

# PRAŠYMAS LEISTI TĘSTI

# SUSTABDYTĄ STATYBĄ

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

Prašau leisti tęsti ______________________ aktu Nr. __________ nuo ________________

akto pavadinimas 			data

sustabdytą statinio _______________________________________________________________ statybą.

(statinio (jo dalies) pavadinimas, paskirtis, adresas)

Statytojas (užsakovas) ______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

Statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos / savavališkos statybos padariniai yra pašalinti (reikalingus žodžius pabraukti) : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Pridedu šiuos dokumentus:

1. ________________________________________

2. _______________________________________

Prašymą pateikė   ____________________________        ____________________

(vardas, pavardė, a. k.)                           	(parašas)

Prašymo pateikimo data _________________________

Prašymo įregistravimo Nr. _________________________

Prašymo įregistravimo data _________________________

Statybos techninio reglamento

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

8 priedas

(Prašymo perregistruoti leidimą forma)

______________________________________________________________________

(Subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS PERREGISTRUOTI STATYBOS LEIDIMĄ / LEIDIMĄ STATYTI NAUJĄ STATINĮ / REKONSTRUOTI STATINĮ

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

Prašau perregistruoti statybos leidimą / leidimą statyti naują statinį / leidimą rekonstruoti statinį*

Nr. ______ , išduotą ______________________________________________________________ ,

(išdavimo data, subjekto pavadinimas)

________________________________________________________________________ vardu.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas teisinė forma, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., el. pašto adresas)

* Nereikalingus žodžius išbraukti

Prašymą pateikė ___________________________________________________________

vardas, pavardė, a.k., parašas, data

PRIDEDAMA.

Įgaliojimas pateikti prašymą** ___________________________________________________

(dokumento Nr., išdavimo data)

** jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo

___________________

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu, 		vnt.

3. Statinio projekto ekspertizės aktas,			lapas (-ų).

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,		lapas (-ų).

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,			lapas (-ų).

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),		lapas (-ų).

7. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės

veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu,	lapas (-ų).

8. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų)

ar teritorijos naudojimo,   			lapas (-ų).

Statytojas (jo įgaliotas asmuo) ________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

_______________________

Statybos techninio reglamento

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

2 priedas

(Prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą forma)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ

20___ m _________________ ______ d. Nr. _____________

Prašau išduoti šių statinių Statybos užbaigimo aktą:

Naujai pastatytų ___________________________________________________________________

statinių pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Rekonstruotų ___________________________________________________________________________

statinių pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Atnaujintų (modernizuotų) ___________________________________________________________

pastatų pagrindinės naudojimo paskirtys, kategorijos

Statybos adresas ___________________________________________________________________

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktinio tel. Nr.;

__________________________________________________________________________________________________ fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., tel. Nr.

_______________________________________________________________________________

Statybą leidžiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavusi institucija, išdavimo data

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Statinio projektuotojas _____________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, a. k.

Statinio projekto vadovas __________________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas _________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

Rangovas _______________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, a. k.

Statybos vadovas _________________________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

Statybos techninis prižiūrėtojas ___________________________________________________

vardas, pavardė, a. k.

Prašymą pateikė ______________________________ ________________________________

vardas, pavardė, a. k., tel. Nr.         			 parašas

PRIDEDAMA:

1. Statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) įgaliojimo pateikti prašymą kopija (jei prašymą pateikia ne pats statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas), 				lapas (-ų).

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu*, 			lapas (-ų).

3. Statybą leidžiančio dokumento kopija**, 					lapas (-ų).

4. Dokumentų, kurie bus pateikti Komisijai, sąrašas, 			lapas (-ų).

5. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai, 						lapas (-ų).

* statinio projekto su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, kompiuterinė laikmena.

** pateikiama, jei statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“.

________________

Statybos techninio reglamento

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

5 priedas

(Deklaracijos apie statybos užbaigimą forma)

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

20___ m. ________________ d. Nr.

      - Šia deklaracija skelbiama, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius _________________________________________ yra pabaigta statyba / pakeista statinio

(patalpos, statybos adresą spatalpų)

      - paskirtis neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų*, šių statinių:

1.1. ___________________________________________________________________________

Statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statybos rūšis, atnaujinimas (modernizavimas)

1.2. ____________________________________________________________________________

1.3. ____________________________________________________________________________

2. Statybą leidžiantis dokumentas (jei privalomas) ______________________________________

pavadinimas, Nr., išdavimo data

3. Statinio projektas (jei privalomas) _________________________________________________

projektuotojas, projekto Nr., parengimo metai

4. Statinių bendrieji rodikliai**:

| Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr. | Bendrųjų rodiklių pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pagal statinio projektą*** | pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai) |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |

5. Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei žinoma:

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas)       ___________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ___________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

Statinio statybos vadovas 	                          ___________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas                _________________________________________

(vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

* Nereikalingus žodžius išbraukti.

** Nurodomi rodikliai iš statinio projekto, o jei jis nebuvo rengiamas, nurodoma:

1) pastatų – aukštis, bendras plotas, užimamas plotas;

2) inžinerinių statinių pagrindiniai matmenys;

3) patalpų plotai.

Pildant naujai pastatyto 1–2 butų gyvenamojo namo rodiklių lentelę, papildomai nurodyti sienų medžiagą (plytų mūras; stambiaplokštės; blokai; monolitinis akmens betonas; metalo konstrukcijų sistema; mediena (rąstai); su mediniu karkasu; mediniai skydai; stiklo, plastiko konstrukcijos, plastiko konstrukcijos; kitos sieninės medžiagos).

*** Nepildoma, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.